## gazd. és műsz. inf.
4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk
I. táblázat
Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor- | Megnevezés | Mérték- | 2023 | 2024
szám |  | egység
1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 7.3 | 11.2
2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő | GJ | 67926.285 | 67582.74
3. | Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő | GJ | 24234.305 | 23658.237
5. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő | GJ | 0 | 0
6. | Értékesített villamos energia mennyisége, | MWh | 5.025 | 2.4
7. | Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | 59.7 | 96.37
8. | Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | 285.7 | 285.73
9. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj | ezer Ft | 132132 | 132129
10. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj | ezer Ft | az előzőben benne van | az előzőben benne van
11. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 186562 | 185627
12. | Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül | ezer Ft | 66350 | 64772
13. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel | ezer Ft | 0 | 21419
14. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 0 | 55281
15. | Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel | ezer Ft | 137773 | 107
16. | A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel | ezer Ft | 24453 | 20454
17. | Központi költségvetésből származó állami támogatások | ezer Ft | 1789993 | 1037957
18. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | 338 | 0
19. | Egyéb támogatások | ezer Ft | 0 | 0
20. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 1824977 | 355559
21. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 3146544 | 1873305
II. táblázat
Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor- |  | Mérték- | 2023 | 2024
szám |  | egység
1. | Felhasznált energia mennyisége összesen: | GJ | 131410
1.1 | Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő | GJ | 0 | 0
1.2. | Saját kazánokból származó hő | GJ | 72563 | 80639
1.3 | Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) | GJ | 0 | 0
1.4. | Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen | GJ | 72563 | 80639
1.5. | Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen | GJ | 52956 | 22447
1.6. | Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége | GJ | 72563 | 87007
1.6.1. | Felhasznált földgáz mennyisége | GJ | 72563 | 87007
1.6.2. | Felhasznált szénhidrogén mennyisége | GJ | 72563 | 87007
1.6.3. | Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége | GJ | 0 | 0
1.6.4. | Felhasznált egyéb energia mennyisége | GJ | 1837 | 2122
2. | Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: | ezer Ft | 1368771 | 1205245
2.1. | Felhasznált gáz teljesítmény díja | ezer Ft | 67110 | 75643
2.2. | Felhasznált gáz gázdíja | ezer Ft | 1216665 | 1043717
2.3. | Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége | ezer Ft | 0 | 0
2.4. | Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége | ezer Ft | 0 | 0
2.5. | Saját termelésű hő előállításának költsége összesen | ezer Ft | 1368771 | 85885
3. | Vásárolt hő költsége összesen: | ezer Ft | 569480 | 222104
3.1. | Vásárolt hő teljesítménydíja | ezer Ft | 0
3.2 | Vásárolt hő energiadíja | ezer Ft | 569480 | 222104
4. | Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: | ezer Ft | 32773 | 50585
4.1 | Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége | ezer Ft | 32773 | 50585
5. | A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: | ezer Ft | 429237 | 391123
5.1. | Értékcsökkenés | ezer Ft | 50862 | 54873
5.2. | Bérek és járulékai | ezer Ft | 188161 | 233456
5.3. | Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek | ezer Ft | 184958 | 84898
5.4. | Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek | ezer Ft | 0 | 4
5.5. | Egyéb költségek | ezer Ft | 5256 | 17896
III. táblázat
Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
|  | Mérték- | 2023 | 2024
egység
| Lekötött földgáz teljesítmény | mn3/h | 1738 | 1738
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | mn3/h | 1178 | 1178
| Maximális távhőteljesítmény igény | MW | 12 | 12
IV. táblázat
Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
| Szervezet neve | Mérték- | 2023 | 2024
egység
|  | ezer Ft | Nincs | Nincs
ezer Ft
ezer Ft
V. táblázat
Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:
|  | Mérték- | 2023 | 2024
egység
| Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 1527 | 5776
| Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 42559 | 283
| Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 3743
| Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0
| Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma | db | 1 | 0
| Távvezeték beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 35247 | 19910
| Egyéb beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 16011 | 25897
| Beruházások aktivált értéke összesen | ezer Ft | 95344 | 55609
VI. táblázat
Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
|  | Mértékegység | 2023 | 2024
| A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám | fő | 26 | 28
| Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma | db | 2797 | 2789
| Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma | db | 1045 | 1314
| Az ellátott nem lakossági felhasználók száma | db | 6 | 6
| Az üzemeltetett távhővezetékek hossza | km | 5.15 | 5.15
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma | db | 10 | 4
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma | db | 122 | 122
VII. táblázat
Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
| Cégnév | Fő tevékenység | Tulajdoni arány | Előző évi árbevétel
| A Váci Távhő Kft-nek nincs érdekeltsége más társaságokban. |  | 0 | 0
VIII. táblázat
Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Hőközpont száma | Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok/hőfogadók egyéni azonosító jele (technikai kód) | Hőközponti/hőfogadói mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (lm3) | Éves alapdíj (ezer Ft)
6 | C-3 | 60 |  | 0 | 8420 | 3028
7 | C-4 | 100 |  | 0 | 13764 | 4936
8 | C-5 | 83 | 83 | 0 | 12089 | 4301
9 | C-6/1 | 58 | 58 | 0 | 8186 | 2944
10 | C-6/2 | 55 | 55 | 0 | 7800 | 2805
11 | C-7/1 | 58 | 58 | 0 | 8186 | 2944
12 | C-7/2 | 55 | 55 | 0 | 7800 | 2805
13 | C-8/1 | 58 | 58 | 0 | 8188 | 2944
14 | C-8/2 | 57 | 57 | 0 | 7838 | 2818
15 | C-9/1 | 56 | 56 | 0 | 7961 | 2863
43 | C-10 | 37 | 37 | 0 | 4362 | 1569
16 | C-9/2 | 61 | 61 | 0 | 7994 | 2875
17 | C-11/1 | 88 | 88 | 0 | 13597 | 4889
18 | C-12 | 56 |  | 0 | 8341 | 2999
19 | C-13 | 47 | 45 | 0 | 6371 | 2280
20 | C-14/1 | 56 |  | 0 | 8036 | 2890
21 | C-15/1 | 80 |  | 0 | 11600 | 4171
44 | C-16 | 65 |  | 0 | 9305 | 3346
64 | C-15/2 | 122 |  | 0 | 16359 | 5883
22 | C-17 | 115 |  | 0 | 14785 | 5271
37 | C-18 | 85 |  | 0 | 10897 | 3851
2 | M-1 | 65 |  | 0 | 8048 | 2894
50 | M-2 | 66 |  | 0 | 8184 | 2943
3 | M-3 | 65 |  | 0 | 8051 | 2895
63 | M-4 | 66 |  | 0 | 8184 | 2943
4 | M-5 | 65 |  | 0 | 8206 | 2951
48 | C-11/2 | 47 | 47 | 0 | 6697 | 2408
5 | M-7 | 66 |  | 0 | 8184 | 2943
47 | M-6 | 66 |  | 0 | 8184 | 2943
35 | H-1 | 44 |  | 0 | 7932 | 2852
1 | H-2 | 44 |  | 0 | 7932 | 2852
34 | H-3 | 45 |  | 0 | 7974 | 2856
33 | H-4 | 45 |  | 0 | 7974 | 2856
23 | PV-3 | 158 |  | 0 | 21320 | 7560
38 | PV-4 | 48 |  | 0 | 8816 | 3142
32 | HATTYÚ U | 53 |  | 0 | 7056 | 2520
40 | ÓVODA | 3 |  | 0 | 4397 | 2044
1279 | ISKOLA | 1 |  | 0 | 21675 | 10078
76 | ÚJHEGYI ÚT | 75 |  | 0 | 11239 | 4003
51 | DEÁKVÁRI F | 198 |  | 0 | 28553 | 10263
69 | SZENT I. 3 | 120 |  | 0 | 16685 | 4461
2924 | CSAL-DI | 1 |  | 0 | 141 | 38
95 | Radnóti isk. | 1 |  | 0 | 16011 | 7444
100 | Vám-óvoda | 1 |  |  | 6288 | 2924
Összesen |  | 2795 |  | 0 | 439610 | 161225
IX. táblázat
Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Hőközpont száma | Hőközpont egyéni azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (m3) | Éves alapdíj (ezer Ft)
6 | C-3 | 60 |  | 0 | 8420 | 3028
7 | C-4 | 100 |  | 0 | 13764 | 4936
8 | C-5 | 83 | 83 | 0 | 12089 | 4301
9 | C-6/1 | 58 | 58 | 0 | 8186 | 2944
10 | C-6/2 | 55 | 55 | 0 | 7800 | 2805
11 | C-7/1 | 58 | 58 | 0 | 8186 | 2944
12 | C-7/2 | 55 | 55 | 0 | 7800 | 2805
13 | C-8/1 | 58 | 58 | 0 | 8188 | 2944
14 | C-8/2 | 57 | 57 | 0 | 7838 | 2818
15 | C-9/1 | 56 | 56 | 0 | 7961 | 2863
43 | C-10 | 37 | 37 | 0 | 4362 | 1569
16 | C-9/2 | 61 | 61 | 0 | 7994 | 2875
17 | C-11/1 | 88 | 88 | 0 | 13597 | 4889
18 | C-12 | 56 |  | 0 | 8341 | 2999
19 | C-13 | 47 | 45 | 0 | 6371 | 2280
20 | C-14/1 | 56 |  | 0 | 8036 | 2890
21 | C-15/1 | 80 |  | 0 | 11600 | 4171
44 | C-16 | 65 |  | 0 | 9305 | 3346
64 | C-15/2 | 122 |  | 0 | 16359 | 5883
22 | C-17 | 115 |  | 0 | 14785 | 5271
37 | C-18 | 85 |  | 0 | 10897 | 3851
2 | M-1 | 65 |  | 0 | 8048 | 2894
50 | M-2 | 66 |  | 0 | 8184 | 2943
3 | M-3 | 65 |  | 0 | 8051 | 2895
63 | M-4 | 66 |  | 0 | 8184 | 2943
4 | M-5 | 65 |  | 0 | 8206 | 2951
48 | C-11/2 | 47 | 47 | 0 | 6697 | 2408
5 | M-7 | 66 |  | 0 | 8184 | 2943
47 | M-6 | 66 |  | 0 | 8184 | 2943
35 | H-1 | 44 |  | 0 | 7932 | 2852
1 | H-2 | 44 |  | 0 | 7932 | 2852
34 | H-3 | 45 |  | 0 | 7974 | 2856
33 | H-4 | 45 |  | 0 | 7974 | 2856
23 | PV-3 | 158 |  | 0 | 21320 | 7560
38 | PV-4 | 48 |  | 0 | 8816 | 3142
32 | HATTYÚ U | 53 |  | 0 | 7056 | 2520
40 | ÓVODA | 3 |  | 0 | 4397 | 2044
1279 | ISKOLA | 1 |  | 0 | 21675 | 10078
76 | ÚJHEGYI ÚT | 75 |  | 0 | 11239 | 4003
51 | DEÁKVÁRI F | 198 |  | 0 | 28553 | 10263
69 | SZENT I. 3 | 120 |  | 0 | 16685 | 4461
2924 | CSAL-DI | 1 |  | 0 | 141 | 38
95 | Radnóti isk. | 1 |  | 0 | 16011 | 7444
100 | Vám-óvoda | 1 |  |  | 6288 | 2924
Összesen |  | 2795 |  | 0 | 439610 | 161225
X. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont száma | Hőközpont egyéni azonosító jele | Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) | Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) | Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) | Fűtési költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Melegvíz költségmegosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
6 | C-3 | 1535 | 1090.78 | 0.00012955 | 60 | 58
7 | C-4 | 2883.44 | 2143.29 | 0.00015572 | 100 | 95
8 | C-5 | 2834.22 | 2226.31 | 0.00018416 | 83 | 77
9 | C-6/1 | 2052.04 | 1521.72 | 0.00018589 | 58 | 54
10 | C-6/2 | 2181.01 | 1743.73 | 0.00022356 | 55 | 54
11 | C-7/1 | 2351.03 | 1812.28 | 0.00022139 | 58 | 58
12 | C-7/2 | 2017 | 1503.6 | 0.00019277 | 55 | 53
13 | C-8/1 | 2269.05 | 1699.66 | 0.00020758 | 58 | 57
14 | C-8/2 | 2200.05 | 1678.03 | 0.00021409 | 57 | 53
15 | C-9/1 | 1845.04 | 1352.43 | 0.00016988 | 56 | 54
43 | C-10 | 1267.81 | 928 | 0.00021275 | 37 | 35
16 | C-9/2 | 2065 | 1562.43 | 0.00019545 | 61 | 58
17 | C-11/1 | 3365.04 | 2529.48 | 0.00018603 | 88 | 86
18 | C-12 | 1848.54 | 1308.17 | 0.00015684 | 56 | 54
19 | C-13 | 1494.02 | 1117.64 | 0.00017543 | 47 | 44
20 | C-14/1 | 1834.46 | 1099.43 | 0.00013681 | 56 | 55
21 | C-15/1 | 2286.05 | 1465.04 | 0.0001263 | 80 | 77
44 | C-16 | 1853.47 | 1312.02 | 0.000141 | 65 | 61
64 | C-15/2 | 3180.63 | 1920.15 | 0.00011738 | 122 | 114
22 | C-17 | 3052.04 | 2081.51 | 0.00014079 | 115 | 96
37 | C-18 | 1903.95 | 1300.06 | 0.0001193 | 85 | 67
2 | M-1 | 2402.72 | 1855.08 | 0.0002305 | 65 | 60
50 | M-2 | 2264.06 | 1763.99 | 0.00021554 | 66 | 62
3 | M-3 | 2028.01 | 1609.36 | 0.0001999 | 65 | 64
63 | M-4 | 1950.06 | 1432.02 | 0.00017498 | 66 | 63
4 | M-5 | 2335.06 | 1737.03 | 0.00021168 | 65 | 60
48 | C-11/2 | 1776.04 | 1224.02 | 0.00018277 | 47 | 45
5 | M-7 | 2725.11 | 2082.08 | 0.00025441 | 66 | 61
47 | M-6 | 2270.24 | 1829.08 | 0.00022349 | 66 | 60
35 | H-1 | 1659.09 | 1254.01 | 0.0001581 | 44 | 44
1 | H-2 | 1356.04 | 938.02 | 0.00011826 | 44 | 43
34 | H-3 | 1262.06 | 882.03 | 0.0001112 | 44 | 45
33 | H-4 | 1317.05 | 881.02 | 0.00011107 | 44 | 45
23 | PV-3 | 3747.56 | 2586.7 | 0.00012133 | 150 | 135
38 | PV-4 | 1403.03 | 980.98 | 0.00011127 | 48 | 45
32 | HATTYÚ U | 1644.56 | 1079.46 | 0.00015299 | 53 | 50
40 | ÓVODA | 927 | 927 | 0.00021083 | 3 | 0
1279 | ISKOLA | 1829 | 1829 | 8.4383e-05 | 1 | 0
76 | ÚJHEGYI ÚT | 3323.1 | 2424.06 | 0.00021848 | 73 | 71
51 | DEÁKVÁRI F | 7576.61 | 5746.36 | 0.00020125 | 198 | 186
69 | SZENT I. 3 | 3854.95 | 3854.95 | 0.00023104 | 120 | 0
2924 | CSAL-DI | 26.73 | 26.73 | 0.00018955 | 1 | 0
95 | Radnóti isk. | 1579 | 1579 | 9.862e-05 | 1 | 0
100 | Vám-óvoda | 1245 | 1245 | 0.000198 | 1 | 0
Összesen |  | 96820.97 | 73162.74 | 0.0076023 | 2783 | 2499
XI. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont száma | Hőközpont egyéni azonosító jele | Fűtési napok száma (db) | Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet | Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) | Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) | Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft)
6 | C-3 | 214 |  | 4413 | 74 | 50
7 | C-4 | 217 |  | 8289 | 83 | 49
8 | C-5 | 215 |  | 8148 | 98 | 52
9 | C-6/1 | 213 |  | 5899 | 102 | 51
10 | C-6/2 | 213 |  | 6270 | 114 | 51
11 | C-7/1 | 213 |  | 6759 | 117 | 51
12 | C-7/2 | 213 |  | 5798 | 105 | 51
13 | C-8/1 | 222 |  | 6523 | 112 | 51
14 | C-8/2 | 236 |  | 6324 | 111 | 49
15 | C-9/1 | 217 |  | 5304 | 95 | 51
43 | C-10 | 217 |  | 3645 | 99 | 42
16 | C-9/2 | 217 |  | 5936 | 97 | 47
17 | C-11/1 | 213 |  | 9674 | 110 | 56
18 | C-12 | 214 |  | 5314 | 95 | 54
19 | C-13 | 215 |  | 4295 | 91 | 49
20 | C-14/1 | 214 |  | 5274 | 94 | 52
21 | C-15/1 | 211 |  | 6572 | 82 | 52
44 | C-16 | 218 |  | 5517 | 85 | 51
64 | C-15/2 | 213 |  | 9418 | 77 | 48
22 | C-17 | 221 |  | 8773 | 76 | 46
37 | C-18 | 213 |  | 5473 | 64 | 45
2 | M-1 | 229 |  | 6907 | 106 | 45
50 | M-2 | 214 |  | 6508 | 99 | 45
3 | M-3 | 216 |  | 5830 | 90 | 45
63 | M-4 | 216 |  | 5606 | 85 | 45
4 | M-5 | 213 |  | 6713 | 103 | 45
48 | C-11/2 | 212 |  | 5106 | 109 | 51
5 | M-7 | 213 |  | 7834 | 119 | 45
47 | M-6 | 214 |  | 6526 | 99 | 45
35 | H-1 | 221 |  | 4769 | 108 | 65
1 | H-2 | 218 |  | 3898 | 89 | 65
34 | H-3 | 221 |  | 3628 | 81 | 63
33 | H-4 | 236 |  | 3786 | 84 | 63
23 | PV-3 | 216 |  | 10773 | 68 | 48
38 | PV-4 | 217 |  | 4033 | 84 | 65
32 | HATTYÚ U | 241 |  | 4883 | 92 | 48
40 | ÓVODA | 226 |  | 9715 | 3238 | 681
1279 | ISKOLA | 224 |  | 18874 | 18874 | 10078
76 | ÚJHEGYI ÚT | 213 |  | 9553 | 127 | 53
51 | DEÁKVÁRI F | 213 |  | 21781 | 110 | 52
69 | SZENT I. 3 | 215 |  | 11087 | 92 | 37
2924 | CSAL-DI | 213 |  | 81 | 81 | 38
95 | Radnóti isk. | 0 |  | 16477 | 16477 | 7444
100 | Vám-óvoda | 226 |  | 12980 | 12980 | 2924
Összesen |  |  |  | 320966 | 55376 | 23138